## Hoja1
datos tecnicos de sensores | [8 empty] | datos compatibilidad con tarjeta actual
enlace | foto | sensor | tipo | Alimentación | Salida de voltaje | cant pines | detalle pines | rango medicion | compatible con vin actual | compatible con vout actual | cuantos pines requiere? | varios al mismo pin? | observación
https://www.amazon.com/transductor-conector-transmisor-inoxidable-combustible/dp/B0CRQXGMWD/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=BOQXHHFPFHCA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.qNryanYnSYKTaQ3KWrKsDRGUz0JR8EgKx3C3CPPYFX9kD7THg3uhvFDKn50cixWtqICTozOAgl2WqhHBNJUABuMv0QIReIvKK1CZvnm44YX6ryMYdji_x1kXQ7-b7Rq5HAPcOpRbN_iCV2k8JGBGgcAL0yLE_Q3hOZyAhhAsEgqCnbQKhGQrFhqIX-nOhCmyufcdwoX4XSCSyWYurVi2ob0DT6kUJl6MnC1zJ94S_kQ.5sRJQ6mjMvCOf16bTT1FrX0lqjesISYZo5l0D3M3-x8&dib_tag=se&keywords=transductor%2Bde%2Bpresion%2B12v&qid=1766235711&sprefix=transductor%2Bde%2Bpresion%2B12v%2Caps%2C162&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 |  | FUSCH Sensor de transductor de presión de 500 PSI con arnés de conector, transmisor de presión de acero inoxidable con rosca NPT de 1/8 "para aceite, combustible, agua, aire | presión | 5v-12vdc | 5v | 3 | Rojo:vcc Gnd:negro señal: amarillo | 0-500 PSI | si | si | 1 analogo | no | Totalmente adaptable a la tarjeta, requiere implementar un divisor de voltaje en la salida para que saque maximo 3v
https://www.amazon.com/-/es/Transductor-universal-conector-inoxidable-combustible/dp/B09VR3SPH6/ref=sr_1_13?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=BOQXHHFPFHCA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.qNryanYnSYKTaQ3KWrKsDRGUz0JR8EgKx3C3CPPYFX9kD7THg3uhvFDKn50cixWtqICTozOAgl2WqhHBNJUABuMv0QIReIvKK1CZvnm44YX6ryMYdji_x1kXQ7-b7Rq5HAPcOpRbN_iCV2k8JGBGgcAL0yLE_Q3hOZyAhhAsEgqCnbQKhGQrFhqIX-nOhCmyufcdwoX4XSCSyWYurVi2ob0DT6kUJl6MnC1zJ94S_kQ.5sRJQ6mjMvCOf16bTT1FrX0lqjesISYZo5l0D3M3-x8&dib_tag=se&keywords=transductor+de+presion+12v&qid=1766235711&sprefix=transductor+de+presion+12v%2Caps%2C162&sr=8-13 |  | Transductor de presión universal de 1600 PSI de 5 V, sensor de presión con conector de cableado, sensor de presión de acero inoxidable con rosca de 27 NPT de 1/8 | presión | 5v-12vdc | 5v | 3 | Rojo:vcc Gnd:negro señal: amarillo | 0-500 PSI | si | si | 1 analogo | no | Totalmente adaptable a la tarjeta, requiere implementar un divisor de voltaje en la salida para que saque maximo 3v
https://www.amazon.com/temperatura-precisi%C3%B3n-B3950-impermeable-dispensador/dp/B0FF4NFSLC/ref=sr_1_14_sspa?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=28B5GRDV4UNA8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.8Ger4dMy4c3dRylJ0ztFUy_KElEWD5AcTFVQTZIr0nOIkdzXwLhggXaXiwyUKXRXLXDvl83zRdRUMBSLScwIfZZMoXARQDiXFwsi6-msYlvZ2Yq8DZWpABdiHn3XNTFPwOnVZ7sRZS2Vexd-KynfViP_mx0sMDL97MnXe0amyd5PffHdb1mlzAaZ5J1nRxXcLIrUCCx2HnGj7b9OgUm-GfOmjlLRKORkhiHGIrMBtVCt0xZavMylISNAgS-pdpo3YMZNG6dsaG370UO51biZGqQcSLbxQwpSufIvGeFCm1s.JOOIEzyp5S_hqBNoL0JRM9NQYkzXkwfT_4wwvK5z7gE&dib_tag=se&keywords=sonda+de+temperatura&qid=1766236151&sprefix=sonda+de+temperatura+%2Caps%2C129&sr=8-14-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1 |  | 5 sondas de sensor de temperatura de alta precisión, sensor de termistor B3950 Ntc de 10 K, diseño impermeable, duradero, fácil de instalar | temperatura | 3v-24v | 3v-24v | 3 | na | -13.0 °F a 257.0 °F | si | parcial, se necesita divisor de voltaje en la tarjeta | 2 | no | es una señal analoga muy sesnsible a ruido, se recomienda un cable corto hasta la tarjeta, en caso de que sea muy largo el es propenso a fallos por interferencia, tambien el cable puede generar una pequeña resistencia que si traducimos a la temperatura puede convertirse en falsas medidas. tiene una alta velocidad Instantánea (microsegundos)
https://www.sigmaelectronica.net/producto/sen-ds18b20-1m/ |  | Sensor de temperatura DS18B20 tipo sonda con interfaz 1-Wire con una capacidad de desde -55°C hasta +125°C de Un metro de longitud. | temperatura | 3~5.5VDC Max | 3~5.5VDC Max | 3 | Rojo:vcc Gnd:negro señal: amarillo | -55°C hasta +125°C | si | si | 1 digital | si | Totalmete funcional (termino medio del actual y la sonda)
https://yorobotics.co/producto/sensor-temperatura-humedad-mw-rs485-rs30-rs485-modbus/ |  | Poder: 5~12V dc Rango de medición de temperatura: -30 C -80C Rango de medición de humedad: 0-100% HR | temperatura y humedad | 5~12V dc | 5~12V dc | 3 | Rojo:vcc Gnd:negro señal: amarillo | "-30 C - 80C" | si | si | 1 digital | si | Totalmete funcional (el mas robusto y confiable), el que se usa actualmente

## comparativa sen_temp
Característica | NTC 10k (Analógica) | DS18B20 (Digital 1-Wire) | RS485 Modbus (Industrial)
Señal 10 a 50 metros | Pésima. El cable recoge mucho ruido y el dato "salta" constantemente. | Excelente. El dato viaja como "ceros y unos". No le afecta el ruido. | Superior. Es el estándar para kilómetros de distancia en fábricas.
Velocidad Eléctrica | Instantánea. El ESP32 la lee en microsegundos. | Lenta. El chip interno tarda 0.75 segundos en "pensar" el dato. | Media/Alta. Depende del sensor, pero suele ser muy rápida.
Velocidad Física (Enfriamiento) | Muy Rápida. Al ser pequeña y delgada, siente el cambio de temperatura al instante. | Media. El tubo de acero y la resina interna le dan algo de "inercia". | Muy Lenta. (7 min en tu prueba). Sus carcasas gruesas actúan como aislantes.
Instalación con ESP32 | Muy fácil (solo una resistencia). | Fácil (una resistencia + librería). | Compleja. Necesitas un módulo extra (MAX485) y programar Modbus.
Varios sensores | No. Cada uno necesita un cable propio hasta el ESP32. | Sí. Hasta 10 o más sensores en los mismos 3 cables. | Sí. Pero hay que configurar las direcciones (IDs) una por una.
Robustez y Durabilidad | Baja. Cables delgados y propensos a corrosión. | Media/Alta. Muy buena para humedad si el sello es de calidad. | Máxima. Diseñados para ambientes hostiles y humedad extrema.